Зміївський  ліцей № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області

НАКАЗ

02.01.2019                                            м. Зміїв                                                  № 3

Про затвердження функціональних

обовʼязків та порядку дій по

обслуговуванню ПРУ

У відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту, постанови Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», з метою виконання заходів по захисту особового складу ліцею від надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу та навчання їх діям у надзвичайних ситуаціях і забезпечення засобами індивідуального захисту, удосконалення  системи цивільного захисту в ліцеї

Н А К А З У Ю :

- Затвердити функціональні обовʼязки та дії командира ланки по обслуговуванню ПРУ за сигналами ЦЗ. (Додаток 1)

- Затвердити функціональні обовʼязки та дії членів ланки по обслуговуванню ПРУ за сигналами ЦЗ. (Додаток 2)

- Командиру ланки забезпечити вивчення особовим складом ланки їх функціональних обовʼязків і порядку дій за сигналами і командами ЦЗ, провести практичні тренування щодо відпрацювання злагодженості дій.

- Контроль за виконанням даного наказу покласти на Начальника штабу ЦЗ ліцею Харіну Л.В.

Начальник  цивільного захисту  ліцею

директор  Зміївського ліцею №1

ім. З.К.Слюсаренка                            	                             Л.І.Дударєва

З наказом ознайомлено:

Харіна Л.В.

Додаток 1

До наказу від  02.01.2019 № 3

Функціональні обовʼязки командира ланки по обслуговуванню ПРУ

Команди ланки по обслуговуваннб ПРУ:

керує підпорядкованим складом ланки та навчає їх виконання покладених на них завдань, спрямовуючи особисту увагу на дії ланки за сигналами та командами цивільної оборони.

ВІН ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- добре знати конструкцію, планування приміщень, правила експлуатації сховища та встановленого в ньому внутрішнього обладнання;

- знати планування зовнішніх та внутрішніх інженерних мережі місця вимикаючих обладнань, вміти ними користуватись;

- знати місце розташування та номери телефонів відділів з питань НС об'єкта, служби сховищ, найближчих пожежних команд та лікувальних закладів;

- знати і стежити за виконанням вимог інструкції щодо утримання сховища в мирний час;

- перевіряти наявність у сховищі інвентарю, протипожежного та аварійного обладнання згідно з табелем оснащення сховища та ланки обслуговування;

- стежити за своєчасним виконанням регламентних робіт та перевірок на інженерно-технічному обладнанні сховища, за своєчасним прибиранням приміщення та провітрюванням сховища;

- особисто перевіряти роботу внутрішнього обладнання сховища і вживати заходів для негайного усунення несправностей, стежити за робочим станом засобів зв'язку й оповіщення. Чітко знати порядок використання систем у мирний час;

- вести й підтримувати у відповідному стані належну документацію. Зберігати й заповнювати належні графи формулярів та атестал'в на інженерно-технічне обладнання, яке встановлене у сховищі;

- особисто керувати роботами щодо приведення в готовність сховища. Коригувати план приведення сховища в готовність при проведенні навчань;

- добре знати, вміти користуватись приладами розвідки та контролю (ДП-5, ВПХР, ДП-64, ГМУ-2 та ін.) і навчати працювати на них особовий склад ланки.

#### Дії командира ланки по обслуговуванню ПРУ  за сигналами  ЦЗ

При приведенні захисної споруди в готовність

- Прибуває у сховище, збирає ланку, видає пов'язки, доповідає безпосередньому начальнику:

- "Товариш начальник ____, ланка обслуговування сховища до дії готова".

- Командир ланки __________ (прізвище).

- Дає команду ланці обслуговування:

- "Привести сховище в готовність до прийняття людей, які ховаються".

- Контролює хід приведення сховища в готовність.

- Особисто контролює величину підпору при перевірці сховища на герметичність.

- Дає команду на вимкнення опалення сховища та калориферів підігріву зовнішнього повітря.

- Приймає доповіді від складу ланки про виконання робіт щодо приведення сховища в готовність та контролює якість і правильність робіт, які виконуються.

- Уточнює номери телефонів вищих інстанцій ЦО, перевіряє робочий стан мереж зв'язку та радіотрансляційну точку. Забезпечує телефонними довідниками.

- Організовує доукомплектування табельним майном, головними телефонами (навушниками), дозиметричними приладами та приладами хімічної розвідки. Організовує тренувальну роботу на приладах.

- Організовує отримання та встановлення кисневих балонів, які заряджені медичним киснем по ДЗСТ 5583-77 з умовним тиском 150 кгс/см2.

- Організовує отримання та встановлення акумуляторних батарей для аварійного освітлення та сигналізації.

- Контролює правильність встановлення індикатора-сигналізатора ДП-64 і перевіряє герметизацію отвору закладної після прокладання кабелю, який з'єднує з датчиком.

- Стежить за правильністю розташування нар та іншого обладнання.

- Організовує виготовлення недостатньої кількості покажчиків маршрутів руху.

- Доповідає безпосередньому начальнику про готовність сховища до прийняття людей, які ховаються.

#### При загрозі нападу противника

- Контролює закладання у сховище продовольства та медикаментів.

- Проводить тренування щодо злагодженості дій особового складу ланки обслуговування сховища та контролює нормальну роботу систем і приладів сховища.

- Стежить за правильним встановленням покажчиків маршруту руху людей до сховища.

- Дає команду на зняття маховичків (важелів) з зовнішнього боку зовнішніх дверей усіх входів та аварійного виходу.

#### За сигналом «ПТ»

- Негайно прибуває у сховище (якщо перебуває за його межами).

- Видає постовим ланки нарукавні пов'язки, розставляє їх по місцях та контролює їхні дії.

- Організовує чергування біля засобів зв'язку та оповіщення у сховище з числа постових другої зміни.

- Стежить за дотриманням порядку і вживає рішучих заходів до його порушників.

- Дає команду на вимкнення циркулярного водоводу та зовнішньої каналізації (закрити запірні пристрої).

- Дає команду на вимкнення водопостачання в надземну частину споруди, якщо ввід водогону зроблений поза сховищем.

#### За командою  "Закрити захисні споруди"

- Дублює команду по внутрішньому гучномовному зв'язку мегафоном або голосом.

- Контролює правильність дії постів.

За сигналом "Хімічна тривога"

- Дає команду ланці обслуговування на негайне перемикання системи постачання повітря на режим фільтровентиляції.

- Організовує контроль за повітрям, яке надходить у сховище на ОР та РР.

- Контролює дії посл'в.

- Контролює підпір повітря у сховище (не менше 5 кг/см2 - 5 мм вод. ст.) та подавання повітря у сховище.

Після ядерного вибуху

- Дає команду постам: "Увімкнути аварійне освітлення" (у разі відсутності основного освітлення);

  - посту у ФВА № 2: "Вимкнути систему постачання повітря", "Зачинити герметичні клапани притічної та витяжної системи вентиляції";

  - постам № 1, 2, 3: "Перевірити стан конструкцій, які огороджують сховище, робочий стан інженерно-технічних систем та агрегатів";

  - вимкнути систему зовнішнього водогону від баків аварійного запасу води та організувати РР і ОР контроль за водою, яка надходить з системи водогонів. Увімкнути        артезіанську свердловину.

    - Готує до виходу назовні одного чоловіка в засобах захисту органів дихання та шкіри для ведення радіаційної і хімічної розвідки та вивчення обстановки, яка склалась поза сховищем після удару, якого завдав противник. Через 40-60 хвилин після удару увімкнути вентиляцію в режимі "фільтровентиляція" (2-й режим, встановити надмірний тиск у споруді 10 - 12 мм вод. ст.) та відрядити розвідника назовні.

    - Отримавши дані від розвідника та інформацію від відділів та з інших сховищ, приймає рішення про евакуацію людей у сховища. У рішенні відображаються питання:

      - режим роботи вентиляційної системи (фільтровентиляції або чистої вентиляції);

      - систематичний контроль за величиною підпору повітря у сховищі (не менше 5мм вод. ст.);

      - про користування санітарними вузлами (заборонити користування змивними унітазами у випадку відсутності води в системі водопостачання, а використовувати отвори в підлозі санвузлів, закриті кришками);

      - встановлення норми води на одну людину за добу (якщо система водопостачання несправна або вода в ній непридатна, витрата води з аварійних баків встановлюється 3 л за добу на одну людину);

      - час можливого виходу зі сховища;

      - інші господарсько-побутові питання. Рішення доводиться до виконавців.

При падінні підпору повітря у сховищі нижче  5 мм вод.ст.

- Дає команду: "Вимкнути витяжну вентиляцію". Перевірити надходження повітря ззовні. Перевірити місця можливого витоку повітря зі споруди - щільність прилягання дверного полотна, положення герметичних клапанів притічних і витяжних систем вентиляції, стан санвузлів (в усіх унітазах повинні бути водяні пробки), стан огороджувальних конструкцій та ін.

- Особисто перевіряє правильність усунення виявлених несправностей.

- Повторно перевіряє сховище на герметичність.

- Встановлює робочий експлуатаційний підпір повітря у сховищі (не менше 5 мм вод. ст.). Закриває пробковий кран підключення тягонапороміру до атмосфери.

Додаток 2

До наказу від  02.01.2019 № 3

Функціональні обовʼязки членів ланки по обслуговуванню ПРУ

ПОСТ № 1 (біля входу та аварійного виходу сховища)

Особовий склад ланки обслуговування зобов'язаний:

- Знати правила утримання сховищ та вміти користуватись внутрішнім інженерно-технічним обладнанням, яке встановлено у сховищі.

- Знати конструкцію сховища, вміти користуватись тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розташування пристроїв інженерних комунікацій, які вимикаються, і вміти користуватись ними.

- Знати будову контрольно-вимірювальних приладів і вміти користуватися ними.

- Негайно виконувати всі команди та розпорядження командира ланки.

#### Дії особового складу  ланки по обслуговуванню ПРУ

#### за сигналами  та командами ЦЗ

###### Приведення захисної споруди в готовність

- Прибуває у сховище і доповідає про прибуття командирові ланки.

- Одягає нарукавну пов'язку! розпочинає роботу.

- Перевіряє справність вхідних дверей (щільність гуми, стан дверного полотна та шарнірів підвіски, механізмів задраювання дверного полотна).

- На аварійному виході перевіряє сигналізацію запиту на вхід.

- Бере участь у звільненні входів (аварійного виходу) від сторонніх предмел'в.

- Бере участь при перевірці споруди на герметичність (зачиняє та задраює двері, у разі необхідності, перевіряє герметизацію стулки дверного полотна до рами та ін.).

- Бере участь у встановленні кисневих та повітряних балонів у спорудах з трьома режимами вентиляції.

- Доповідає командирові ланки про готовність поста до прийняття людей.

При загрозі нападу противника

- Проводить тренування щодо швидкого зачинення та задраювання обох дверей, починаючи з зовнішніх дверей.

- Знімає маховички (важелі) з зовнішнього боку зовнішніх дверей входів та аварійного виходу.

- Встановлює покажчики маршруту руху людей, які ховаються, до сховища.

За сигналом «ПТ»

- Негайно прибуває у сховище (якщо перебуває поза ним), доповідає командирові ланки про прибуття, одягає нарукавну пов'язку та стає на свій пост.

- Стежить за підтриманням порядку при заповнюванні сховища людьми, організовує необхідну допомогу хворим, жінкам з малими дітьми та літнім людям. Постовий другої зміни перебуває на вході павільйону входу, постовий першої зміни - біля зовнішніх дверей тамбура (тамбур-шлюзу).

- Стежить, щоб люди не приносили з собою зайвих речей

За командою  "Зачинити захисні споруди"

- На вході у павільйон входу, який обладнаний тамбуром, вивішує з зовнішнього боку дверей трафарет з написом: "Вхід через тамбур-шлюз входу №_", а сам іде у сховище до постового першої зміни, разом з яким зачиняє та повністю задраює двері входу.

- Невідлучно несе службу біля входу і стежить за виконанням порядку людьми, які ховаються.

За сигналом "Хімічна тривога"

- Невідлучно несе службу біля входу (усередині сховища).

- Стежить за виконанням внутрішнього розпорядку.

ПОСТ № 2 (слюсар з вентиляції) - у фільтровентиляційній камері (приміщенні).

Особовий склад ланки обслуговування зобов'язаний:

- Знати правила утримання сховищ та вміти користуватись внутрішнім інженерно-технічним обладнанням, яке встановлено у сховищі.

- Знати конструкцію сховища, вміти користуватись тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розташування пристроїв інженерних комунікацій, які вимикаються, і вміти користуватись ними.

- Знати будову контрольно-вимірювальних приладів і вміти користуватися ними.

- Негайно виконувати всі команди та розпорядження командира ланки.

###### Приведення захисної споруди в готовність

- Прибуває в захисну споруду і доповідає про прибуття командирові ланки.

- Одягає нарукавну пов'язку і розпочинає роботу.

- Розконсервовує законсервоване обладнання систем вентиляції.

- Перевіряє зовнішній стан та роботу противибухових пристроїв (ПВП) усіх систем вентиляції, перевіряє стан та справність ставень на входах у розширювальні камери та камери встановлення ПВП. Зачиняє ставні входів у камери встановлення ПВП.

- Перевіряє стан на правильність установлення протипи-лових фільтрів (ППФ) - ФЯР у рамах-коробках. У разі не-обхідносл ущільнити просмоленою набивкою зазор між корпусом рами-коробки та ППФ-ФЯР.

- Зачиняє ставні входів у розширювальні камери забору повітря чистої та фільтровентиляції і витяжних систем.

- Перевіряє герметичність та роботу пристроїв систем вентиляції, які вимикають! перемикають. Усі герметичні клапани витяжних та приточних систем (крім гермоклапана на приточній системі режиму чистої вентиляції) залишити в положенні "Зачинено".

- Перевіряє стан регенеруючих пристроїв (при наявності третього режиму вентиляції), наявність та зарядженість належної кількості кисневих і повітряних балонів. Організовує одержання транспортування та встановлення недостатньої кількості кисневих та повітряних балонів, дотримуючись техніки безпеки.

- У захисних спорудах з фільтровентиляційною установкою ФВА-49 він зобов'язаний розконтрити клапан за режимом "фільтровентиляція" здвоюваного герметичного клапана ГК-2-100 та перевірити працездатність клапанів (легкість висунення штоків та їх фіксацію).

- Перевіряє працездатність вентиляторів та обладнання всіх систем вентиляції. Проводить тренування щодо встановлення обладнання у відповідне положення (згідно з таблицею) на всіх режимах вентиляції.

При перевірці на герметичність споруди

- Зачиняє герметичні клапани всіх витяжних систем, ставні (двері) входів у розширювальні камери повітря-заборів та витяжки. Залишає відкритими притічні герметичні клапани, які необхідні для отримання розрахункової кратності повітряобміну споруди, решту повністю зачиняє.

- Отримує доповіді від постів: № 1 - про зачинення та задраювання дверей входів, аварійного виходу та герметичний клапан його вентиляції; № 3 - про зачинення заслінки каналізаційного випуску та відкритий кран, який з'єднує тяго-напоромір з атмосферою; № 4 - про зачинення та задраювання дверей входу у ДЕС, герметичні клапани перепуску повітря в ДЕС і клапани надмірного тиску (КНТ) вентиляції тамбура входу в дизельну.

- Вмикає необхідні притічні вентилятори, перевіряє за витратомірами подавання притічного повітря у споруди.

- Отримує від поста № 3 дані про величину надмірного тиску (величину підпору), порівнює з розрахунковою та записує в робочий зошит. Якщо дані менші розрахункової -приміщення негерметичне. Після виявлення місць негерме-тичності та усунення причини споруда перевіряється на герметичність повторно.

- Після закінчення перевірки йому треба розстопорити КНТ (у санвузлах і тамбурі входу в ДЕС), герметичні клапани поставити в робочий стан першого режиму вентиляції (чистої вентиляції) за таблицею.

- Якщо потрібне провітрювання, то вмикає вентиляцію за першим режимом (чиста вентиляція).

За сигналом «ПТ»

- Включає систему вентиляції за першим режимом - "чиста вентиляція".

- Контролює роботу вентиляційних агрегатів з витратомірами.

За командою  "Зачинити захисні споруди"

- Герметичними клапанами на витяжній системі регулює величину робочого підпору в споруді (двері входів задраєні) у межах 5—10 кгс/м2 (5—10 мм вод. ст.). Контролює тягона-поромір.

- У спорудах, де тягонапороміри встановлені не поруч з герметичним клапаном, а у вентиляційній камері, встановлення підпору повітря у споруді виконується двома чоловіками (постовими 1-ї та 2-ї змін).

- Контролює рівномірний розподіл прип'чного повітря по всьому обсягу споруди.

За сигналом "Хімічна тривога"

- Негайно перемикає систему повітряпостачання на режим "фільтровентиляція".

- Включає притічні вентилятори режиму чистої вентиляції.

- Зачиняє герметичні клапани забору повітря чистої вентиляції та обвідних каналів фільтрів-поглиначів.

- Відчиняє герметичний клапан забору повітря другого режиму вентиляції та герметичні клапани перед та після фільтрів-поглиначів (згідно з таблицею положення герметичних клапанів).

- Відчиняє герметичний клапан (заслінку) системи рециркуляції.

- Включає вентилятори першого та другого режимів вентиляції і контролює подавання повітря з останнього отвору нагнітаючого повітряводу.

- Контролює показання надмірного тиску у споруді за тягонапороміром (не менше 2 мм вод. ст. - 2 кгс/м2).

Після ядерного вибуху

- Вимикає вентилятори вентиляційних систем притоку й витяжки.

- Зачиняє герметичні клапани на системах притоку вентиляції та витяжки вентиляції тамбур-шлюзу, клапани надмірного тиску (КИТ) на витяжній системі та вентиляції тамбура ДЕС, звертаючи увагу на легкість ходу заслінок ГК. Повністю герметизує споруду. 3. Перевіряє стан обладнання приточних і витяжних систем вентиляції та огороджувальних конструкцій у вентиляційних камерах.

- Вживає заходів для усунення ушкоджень.

- Через 40 -60 хвилин вмикає вентиляцію споруди за режимом "фільтровентиляція" (2-й режим).

- Встановлює робочий підпір у споруді. Якщо повітря з повітрязабору другого режиму надходить погано, перемикає систему до повітря забору першого режиму вентиляції.

- При виявленні у приточному повітрі окису вуглецю (СО) в захисних спорудах, обладнаних фільтрами від окису, включає їх. У захисних спорудах з трьома режимами вентиляції переводить вентиляцію на третій режим вентиляції - повна ізоляція з регенерацією внутрішнього повітря.

- У захисних спорудах з двома режимами вентиляції необхідно при тривалих пожежах використовувати протигази з гопкалітовими патронами.

При припиненні подавання електроенергії

а) У захисній споруді з ДЕС

- Вимкнути електродвигуни вентиляторів притічнихта витяжних вентиляційних систем.

- Після вмикання, прогрівання дизель-генератора та отримання від дизеліста дозволу на підключення навантаження вмикає систему вентиляції на режим залежно від обстановки, яка склалася поза спорудою, з витримкою за часом після завданого удару.

б) У захисній споруді без ДЕС

- Вимикає електродвигуни вентиляторів ЕРВ.

- Зачиняє герметичні клапани на витяжних системах.

- Через встановлений час разом з командиром ланки (комендантом) організовує силами людей, які ховаються, подаванн  вентиляційного повітря на режимі залежно від обстановки, яка склалася, за допомогою ручних приводів вентиляційних агрегатів.

- Якщо у приміщенні буде утворюватись великий підпір, то його регулюють герметичним клапаном на витяжній системі із санвузлів і основного приміщення.

При виходах та евакуації зі споруди по одному

- Відчиняє герметичний клапан системи вентиляції тамбур-шлюзу аварійного виходу (якщо раніше він був зачинений).

- Регулює клапанами на витяжній системі величину підпору в споруді до 10 - 12 мм вод. ст. (10 - 12кгс/м2).

ПОСТ № 3 (у приміщенні ПРУ)

Особовий склад ланки обслуговування зобов'язаний:

- Знати правила утримання сховищ та вміти користуватись внутрішнім інженерно-технічним обладнанням, яке встановлено у сховищі.

- Знати конструкцію сховища, вміти користуватись тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розташування пристроїв інженерних комунікацій, які вимикаються, і вміти користуватись ними.

- Знати будову контрольно-вимірювальних приладів і вміти користуватися ними.

- Негайно виконувати всі команди та розпорядження командира ланки.

###### Приведення захисної споруди в готовність

- Прибуває в захисну споруду та доповідає командиру ланки про прибуття. Одягає нарукавну пов'язку та розпочинає роботу.

- Бере участь в обладнанні приміщень нарами та лавками.

- Промиває ємності (баки) аварійного запасу питної води, спершу зливши воду, яка застоялась у трубах, якщо ємності були сухими, і заповнює їх водою.

- У ємностях з проточною водою перевіряє заповнення баків та бере воду з ємностей на аналіз.

- Перевіряє робочий стан усіх запірних пристроїв системи водопостачання.

- Розставляє по місцях розхідні бачки та заповнює їх водою. Відро для розливу води слід тримати в належному санітарному стані.

- Вимикає систему опалення споруди, вимикає подавання гарячої води на калорифери.

- Перевіряє робочий стан санвузлів, звертаючи увагу на легкість відчинення кришок отворів у перекритті фекальних баків.

- Встановлює мішки для сухих відходів з розрахунку 1 л за добу на людину.

- Комплектує аварійними джерелами електроенергії (акумуляторними батареями) для освітлення санвузлів, ФВК, проходів приміщень для людей.

- Для особового складу всіх постів отримує електричні ліхтарі та запасні елементи.

- Перевіряє справність та укомплектованість інвентарним обладнанням споруди і ланки обслуговування.

- Контролює своєчасність та правильність закладання індивідуальних аптечок, обладнання санітарного поста (медпункту) та продовольства за встановленими нормами.

- Встановлює індикатор-сигналізатор ДП-64. Простір у закладній пропуску кабелю через огороджувальну конструкцію герметизує (кабельною мастикою, просмоленим джгутом та ін.).

- Встановлює чергування біля телефону.

- Удосконалює свої знання з експлуатації приладів ДП-5, ВПХР, ГМУ-2 та інших.

При перевірці на герметичність споруди

- Зачиняє герметичні клапани на витяжній системі санвузлів.

- Перекриває заслінки мережі каналізації. Після перевірки залишає заслінку у відкритому положенні.

- Надає допомогу постам № 1, 2 при виявленні причини негерметичності споруди, оглядає огороджувальні конструкції, особливо в місцях установки дверей, ставень та закладних інженерно-технічних мереж, притвори дверей.

- Після перевірки на герметичність регулює величину надмірного тиску робочого підпору (перекриває герметичні клапани витяжних систем) у споруді до встановленої величини, але не менше 5 мм вод. ст. (5 кгс/м2) (спільно з постом № 2 (ФВК) там, де тягонапоромір встановлений у вентиляційній камері).

За сигналом «ПТ»

- Негайно прибуває до споруди (якщо перебуває поза її межами), доповідає про своє прибуття командиру ланки, одягає нарукавну пов'язку і виконує роботи:

  - Перевіряє, чи зачинені запірні пристрої на системі опалення приміщення та калориферів.

  - Забезпечує розташування людей, які ховаються, організовує і надає допомогу хворим і людям похилого віку.

  - Стежить за дотриманням правил поведінки людьми.

  - Приймає телефонні дзвінки та радіоповідомлення з відділів НС і передає їх командиру ланки.

  - Перевіряє, чи зачинені на всі запори двері та ставні, які є у приміщеннях для людей, що ховаються.

За командою  "Зачинити захисні споруди"

  - Контролює величину надмірного тиску на тягонапо-ромірі, якщо він встановлений у районі герметичних клапанів витяжних систем.

  - Зачиняє заслінку на каналізаційному випуску.

  - Зачиняє запірні пристрої на вводі води та циркуляційному водоводі.

  - Стежить за рівномірним розподілом приточного повітря по всьому обсягу приміщення.

  - Підтримує порядок у споруді. Не допускає спроби сторонніх торкнутися до інженерно-технічного обладнання.

За сигналом "Хімічна тривога"

    - Контролює величину надмірного тиску усередині споруди. Він повинен бути не менше 2 мм вод. ст. (2 кгс/м2).

    - Бере участь у контролі за повітрям, яке надходить, на наявність ОР.

Після ядерного вибуху

- Підтримує порядок у приміщенні серед людей. Не допускає паніки та дій без команди ланки обслуговування.

- Оглядає стан огороджувальних конструкцій, доповідає начальнику ланки та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.

- При виявленні у приточному повітрі окису вуглецю (СО) передає (дублює) розпорядження командира ланки про наступні дії людей, які ховаються (підключити до протигазу гопкалітовий патрон та одягти протигази). У сховищах з трьома режимами вентиляції включає третій режим вентиляції. Величина надмірного тиску у приміщенні за рахунок повітря, яке витікає з повітряних балонів, повинна бути не менше 2 мм вод. ст. (2 кгс/м2), або 2 - 4,5 мм вод. ст. (2 - 4,5 кгс/м2).

При падінні підпору повітря у сховищі нижче  5 мм вод.ст.

- Перевіряє стан огороджувальних конструкцій та організовує усунення виявлених недоліків.

При припиненні подавання електроенергії

- Організовує вмикання аварійного освітлення.

- Підтримує порядок у споруді серед людей.

- Допомагає посту № 2 в організації роботи на ручному приводі вентиляторів для подавання зовнішнього повітря у споруду, де немає ДЕС.

При евакуації людей із ПРУ

- Організовує чергу виходу. Комплектує групи за кількістю, встановленою командиром ланки або іншою особою, яка відповідає за евакуацію.

- Організовує допомогу людям похилого віку, хворим та матерям з малими дітьми.

- Попереджає та не допускає самовільних дій людей.

ПОСТ № 4 (механік –електрик)

Особовий склад ланки обслуговування зобов'язаний:

- Знати правила утримання сховищ та вміти користуватись внутрішнім інженерно-технічним обладнанням, яке встановлено у сховищі.

- Знати конструкцію сховища, вміти користуватись тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розташування пристроїв інженерних комунікацій, які вимикаються, і вміти користуватись ними.

- Знати будову контрольно-вимірювальних приладів і вміти користуватися ними.

- Негайно виконувати всі команди та розпорядження командира ланки.

Приведення ПРУ в готовність

- Перевіряє наявність та стан палива і мастила. У разі необхідності організовує заправку або заміну.

- Перевіряє стан, ступінь зарядженості акумуляторних батарей. У разі необхідності ставить їх на зарядження.

- Перевіряє робочий стан аварійного електроосвітлення дизельної та електрощитової.

- Перевіряє наявність та справність ізолюючого протигазу.

- Перевіряє наявність і технічний стан протипожежного обладнання.

- Перевіряє стан і кріплення всього обладнання дизельної.

- Перевіряє працездатність вентиляційної системи дизельної.

- Готує дизель-генератор до запуску.

- Спільно з постом № 2 (ФВК) перевіряє роботу дизель-генератора під номінальним навантаженням.

- Після перевірки роботи дизель-генератора перемикає всю комутаційну апаратуру в початкове положення. Перемикає внутрішню електромережу на зовнішнє джерело електроенергії.

- Доповідає командиру ланки про готовність автономного джерела до роботи.

При перевірці на герметичність споруди

- Стопорить КНТ у тамбурі входу в ДЕС, зачиняє герметичний клапан на системі перепуску повітря з основного приміщення у приміщення дизель-генератора та зачиняє двоє дверей тамбура входу в ДЕС.

- Надає допомогу посту № 2 при виявленні негерметичності, перевіряє герметичність притвору дверей тамбура-входу та у проходах інженерних мереж через огороджу-вальні конструкції, які відділяють ДЕС від основного приміщення.

- Після перевірки споруди на герметичність ставить усе в початкове положення.

За сигналом «ПТ»

- Підтримує в готовності обладнання для запуску дизель-генератора. У холодну пору року вмикає обігрів дизеля.

За командою  "Зачинити захисні споруди"

- Вмикає аварійне освітлення приміщень ДЕС.

- Бере ізолюючий протигаз і переходить з приміщення ДЕС до основного приміщення для людей, які ховаються, зачинивши на всі запори двері входу у ДЕС.

За сигналом "Хімічна тривога"

- Перебуваючи в машинному залі ДЕС, негайно одягає індивідуальні засоби захисту. Якщо немає необхідності, весь час перебуває в залі ДЕС, виходить у приміщення щитової або у приміщення для тих, хто ховається.

- Зачиняє та законтрює КНТ в тамбурі входу в ДЕС і герметичний клапан перепуску повітря з приміщення для тих, хто ховається (основного приміщення) в ДЕС.

Після ядерного вибуху (подавання електроенергії від зовнішнього джерела припинилось)

- Через ЗО - 40 хвилин після вибуху перевіряє стан обладнання в ДЕС, звернувши особливу увагу на паливну систему ДЕС. Робота виконується в індивідуальних засобах захисту органів дихання.

- Перевіряє на електрощиті положення вимикачів силових ліній та освітлення (вони повинні бути вимкнені).

- Готує щиток запуску дизеля до запуску.

- Переключає рубильник щита на внутрішнє джерело постачання (на дизель-генератор).

- Запускає дизель, прогріває та виводить дизель-генератор на номінальний режим роботи, керуючись інструкцією з експлуатації заводу-виробника. Вмикає вентилятор системи вентиляції ДЕС.

- Вмикає освітлення у споруді та додатково оглядає приміщення ДЕС. Переконується у нормальній роботи  обладнання.

- Переконавшись, що споживачі силових ліній виключені (за доповіддю поста № 2), вмикає на щиті вимикачі фідерів силових споживачів.

- Контролює та регулює напругу генератора в міру навантаження і тривалості роботи.

Примітка.

- Після закінчення евакуації вимикає всі споживачі електроенергії, дизель-генератор, паливну систему та акумулятори. Все обладнання встановлює в початкове положення.

- Доповідає командиру ланки обслуговування споруди про стан ДЕС та решту ПММ.

- Організовано залишає межі сховища.

- При використанні захисної споруди під час ведення РНАВР обслуговувати споруду повинен тільки штатний склад ланки обслуговування, особливо постів № 2 та 4.